2026年北院区变压器系统及工器具打压试验

项目需求

1、 资质及要求：

1、 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，依法取得营业执照且在有效期内；

2、 近三年生产经营活动中无违法、违规行为记录；

3、 具有承装（修、试）电力设施资质，且等级不低于四级；

4、 有10千伏交频以上变配电站从事预防性打压试验经验;

5、 有为变配电设备更换多功能电力仪表经验。
2、 项目预算：1.9万元
3、 位置：北院区变配电站
4、 项目需求：
1、施工方须对北院区10个高压柜、30个低压柜（含继电器）、2台变压器、电工工具包括 ：绝缘手套2双、绝缘鞋2双、验电器1个、接地线1组。进行预防性打压试验及清扫；

2、医院为一级供电单位，无法在规定外的时间停电，供应商须严格按照院方通知时间进行打压试验；

3、报价须包含维修材料费、人工费、税费、运输费、加班费等全部费用，不得增项；
4、施工方须为作业人员配备保护作业安全的全部设备设施；

5、施工方指派的作业人员发生一切安全事故，责任由施工方全部承担与我院无关；

6、施工方打压试验完成后，须出具合格的试验报告；

7、配合完成院方要求的其他事宜。
