南院区变电站综保维修更换需求

1、 项目名称：南院区变电站综保维修更换项目
2、 项目预算：4.2万元
3、 项目内容：现我院南院区变电站（10kv）的2个综保损坏，为保证变电站设施安全运行，现需维修更换。
4、 项目需求：
1、 此价格包含材料费、人工费、运输费、税费、安装费等；
2、 维修更换2个综保；
3、 合同签订后，2天内查看现场，14天内完成备货。
4、 医院为一级供电单位，无法在规定外的时间停电，供应商须严格按照院方通知时间进行维修更换；
5、 维修期间所派人员安全由供应商负责；
6、 新综保需提供合格证，并能够通过预防性实验；
7、 更换的所有材料质保期一年。

