项目需求书

- 项目内容及效验日期

| 设备名称 | 部门 | 数量 | 检定周期 | 效验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表 （115只） | 氧气房（总务） | 1 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 燃气调压柜（总务） | 9 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 污水处理站（总务） | 9 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 消防设施（保卫） | 47 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 三楼重症监护室（临床） | 13 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 急诊（临床） | 20 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 发热门诊（临床） | 1 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 天开园研究所（院外） | 9 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 手术室（院内） | 2 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 制剂室（院外） | 4 | 半年 | 2026年3月、9月 |
| 电接点压力表 （7只） | 污水处理站（总务） | 3 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 消防设施（保卫） | 4 | 半年 | 2026年3月、9月 |
| 减压器 （12套） | 天开园研究所（院外） | 12 | 半年 | 2026年3月、9月 |
| 压差表 （6只） | 天开园研究所（院外） | 5 | 半年 | 2026年3月、9月 |
|  | 制剂室（院外） | 1 | 半年 | 2026年3月、9月 |
| 真空表 （26只） | 急诊（临床） | 26 | 半年 | 2026年3月、9月 |
| 温湿度表 （3只） | 天开园研究所（院外） | 3 | 一年 | 2026年9月 |
| 灭菌锅 （1台） | 制剂室（院外） | 1 | 一年 | 2026年9月 |
| 安全阀 （4只） | 制剂室（院外） | 2 | 一年 | 2026年9月 |
|  | 手术室（院内） | 1 | 一年 | 2026年9月 |
|  | 天开园研究所（院外） | 1 | 一年 | 2026年9月 |
| 玻璃棒温度计 （2只） | 制剂室（院外） | 2 | 一年 | 2026年9月 |
| 密度计 （2只） | 制剂室（院外） | 2 | 一年 | 2026年9月 |
| 酒精计 （2只） | 制剂室（院外） | 2 | 一年 | 2026年9月 |
| 滴定管 （2只） | 制剂室（院外） | 2 | 一年 | 2026年9月 |

备注：上述压力仪器仪表需服务商现场检验。

- 预算金额：22000元

- 服务期限：1年

- 服务要求

1、在服务期限内，按照效验日期到达指定地点完成相关服务。

2、营业执照需具备效验、检测、维修压力仪器、仪表经营范围。

3、要求服务商负责院内、院外压力仪器仪表的年检效验工作，按照《压力容器定期检验规则》进行效验。

4、要求服务商负责对效验不合格的压力表免费维修至效验合格。

5、要求服务商对所效验的压力仪表出具天津市xx区计量所的检定证书。

6、不允许服务商将本项目对外分包、转包。