项目需求书
1、 项目背景
南开医院北院区第二住院楼两部污物电梯加装梯控，具体涵盖电梯梯控系统的设备采购、现场安装、调试、人员培训、售后服务及与电梯原有系统的兼容对接，同时包括项目安装过程中的安全防护、现场清理等相关工作，确保两部电梯梯控系统同步安装、同步调试、同步投入使用。
二、预算金额：3.8万元
三、服务要求
1、要求服务商对第二住院楼12号、13电梯加装梯控，控制楼层为1-8层，要求轿厢内外实现刷卡功能，同时1楼为自由抵达层。
2、服务商营业执照需具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》副本（电梯维修B级以上）。
3、要求服务商需增加轿箱内外IC卡刷卡功能，选用非联网型，外置式读卡器。
4、要求服务商安装过程中产生的建筑垃圾、废弃零部件等，需及时清理干净，保持安装现场整洁；安装结束后，需对电梯内部及周边环境进行全面清理，恢复原貌。
5、要求服务商安装过程中，如需暂停电梯使用，需提前通知医院相关部门，做好协调工作，避免影响工作人员正常出行；尽量选择非工作高峰时段进行安装，减少对医院工作的影响。
6、要求服务商梯控系统需与两部电梯原有运行系统、控制系统完全兼容，加装后不影响电梯原有安全保护功能（如紧急停止、楼层显示、报警、通风、应急照明等），不改变电梯原有运行参数，符合电梯技术规范要求；支持与医院现有一卡通系统、安全管理系统对接，实现数据共享。
7、要求服务商梯控系统需具备应急解锁功能，确保电梯可自由运行，保障人员应急疏散及设备抢修需求，符合消防联动相关要求。
8、不允许服务商将本项目对外分包、转包。


