南院区变压器温控器维修更换需求

现我院南院区变压器的1个温控器损坏，为保证变电站设施安全运行，现需维修更换。
1、 预算金额：5000元
2、 项目需求
1、 此价格包含材料费、人工费、运输费、税费、安装费（10KV变电站，不停电安装）等；
2、 维修更换1个温控器；
3、 合同签订后，2天内查看现场，14天内完成备货。
4、 医院为一级供电单位，供应商须严格按照院方通知时间进行维修更换；
5、 维修期间所派人员安全由供应商负责；
6、 新温控器需提供合格证，并能够正常与风扇、综保等联动，无故障报警；
7、 更换的所有材料质保期一年。

