项目需求书

- 项目背景

为优化医院安防与应急通讯管理，将南开医院南院区住院部、门诊、急诊区域18部直梯原有五方对讲系统，统一迁移至北院区监控室集中管理，保障电梯应急通讯稳定、可靠。

二、预算金额：3.1万元

三、服务要求

1、要求服务商对南院区18部直梯五方对讲采用无线式五方对讲模式迁移至北院区监控室，所用无线设备需符合国家无线电管理规定，信号稳定、抗干扰能力强，适配医院现有电梯与监控室设备，不额外增加医院运维成本。

2、服务商营业执照需具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》副本（电梯维修B级以上）。

3、要求服务商安装过程中产生的建筑垃圾、废弃零部件等，需及时清理干净，保持安装现场整洁；安装结束后，需对电梯内部及周边环境进行全面清理，恢复原貌。

4、要求服务商安装过程中，如需暂停电梯使用，需提前通知医院相关部门，做好协调工作，避免影响工作人员正常出行；尽量选择非工作高峰时段进行安装，减少对医院工作的影响。

5、不允许服务商将本项目对外分包、转包。