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一、项目基本信息
1.项目名称：天津市南开医院第二住院楼开窗、核医学科窗户封闭及急诊门斗维修项目。
2.采购类型：□新建工程 ☑改造工程 □维修工程 □扩建工程 □应急工程
3.预算金额（万元）：47439元
4.施工地点：天津市南开医院第二住院楼开窗、 核医学科窗户封闭及急诊门斗维修项目
5.工程规模：详见工程量清单。
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1.现状说明：北院区正式投入使用后，医务科收集梳理各临床科室运行反馈，发现第二住院楼3层医生办公室无外窗，室内无自然通风条件，需对该房间进行开窗。按核医学科相关要求，需对埋针室窗户实施封闭处理，出口增设闭门器，并对技师控制室立柱做外包封闭施工。我院南院区急诊门斗4块玻璃门存在破损隐患，易出现漏雨问题及存在安全隐患，拟更换该4扇玻璃门并完成贴膜施工。
2.采购目的：保证医生办公室的通风，核医学科患者进出后门及时关闭，门诊门斗封闭保温。
3.必要性阐述：达到办公室通风需求。核医学治疗区为辐射区域保证患者进出核医学科后未关门造成其他患者误入，满足专家要求。保证急诊门斗的保温效果并消除安全隐患。
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本次工程的具体内容为：房屋装修工程
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[bookmark: _GoBack]1.设计要求（如有）：不涉及；
2.材料要求：工程所用材料需符合国家相关标准，优先选用合格、环保、耐用材料，关键材料需提供质量检测报告，经采购人验收合格后方可使用；
3.施工规范：严格按照国家建筑工程施工规范、行业标准及施工方案，施工工艺、流程需规范，严禁违规操作、偷工减料；
4.功能要求：工程完工后需满足日常使用条件的需求；
5.安全施工要求：施工过程中需遵守安全管理规定，设置安全警示标识，采取安全防护措施，杜绝安全事故（如高空作业防护、用电安全、消防安全等）。
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1.施工组织计划：成交供应商需提交详细的施工组织方案，明确施工阶段、时间节点、施工人员配置、施工设备、工作内容，确保工程按期推进；
2.人员管理要求：施工人员需具备相应的施工资质、从业经验，持证上岗（如电工、焊工等特殊工种需具备相应资格证书）；成交供应商需加强施工人员管理，严禁擅自更换核心施工人员，如需更换，需提前书面报备并经采购人同意；
3.现场管理要求：
· 施工场地需保持整洁，材料堆放有序，避免影响采购人正常办公/运营；
· 施工过程中产生的建筑垃圾、废弃物，需及时清理、清运，做到工完场清；
· 严格遵守采购人的现场管理规定，如需占用公共区域、中断相关设施使用，需提前书面报备，经同意后方可实施。
4.工期履约要求：严格按照约定工期施工，不得无故延期；如需延期，需提前书面申请，说明延期原因及延期时间，经采购人同意后方可延期，否则承担违约责任；
5.履约保障：成交供应商需提供有效的履约保障措施（如缴纳履约保证金、制定应急预案等），确保工程质量、工期及施工安全。
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1.工程内容、工程量、施工工艺完全符合本需求模板、施工方案及合同约定；
2.工程质量符合国家建筑工程质量验收标准、行业规范及施工要求，无质量隐患，达到合格及以上标准；
3.所用材料、设备符合约定标准，质量合格，相关检测报告、合格证明齐全有效；
4.工程完工后，功能完好，可正常投入使用，无安全隐患；
5.施工记录、隐蔽工程记录、材料检测报告等相关资料完整、规范，可追溯。
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1.验收频次：□分阶段验收（隐蔽工程、关键工序需单独验收） ☑竣工验收（工程全部完工后）；
2.验收流程：成交供应商完成施工后，提交验收申请及相关资料，采购人组织专业人员（联合第三方检测机构）进行验收；验收合格后，签署验收确认单；验收不合格的，成交供应商需在规定时限内整改，直至验收合格，整改费用由成交供应商承担。
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1.质保期限：按合同约定执行；
2.质保责任：按合同约定执行；
3.售后保障：质保期结束后，成交供应商提供终身成本价维修服务，及时响应采购人的维修需求；
4.质保资料：成交供应商需提供完整的质保文件、维修联系方式，明确质保范围及责任。
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1.报价要求：报价为全包价，包含材料费、施工费、人工费、设备费、运输费、税费、质保费、垃圾清运费等全部费用，采购人不再额外支付任何费用；
2.付款方式：按合同约定执行
3.资质要求：成交供应商需具备相应的工程施工资质、营业执照、安全生产许可证等相关资质，无违法违规记录、无重大工程质量事故记录；
4.严禁转包、分包：本次工程严禁转包、分包，如有发现，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究成交供应商违约责任；
5.合同签订：成交后30日历天内，双方签订正式施工合同，明确双方权利义务、工程标准、工期、违约责任等。
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1.安全责任：施工过程中发生的安全事故，由成交供应商承担全部责任（包括人员伤亡、财产损失等），采购人不承担任何责任；
2.保密要求：成交供应商需对施工过程中接触到的采购人商业秘密、内部数据、工程图纸等严格保密，不得泄露、传播；
3.其他补充：（根据项目实际情况补充，如施工期间的噪音控制、扬尘控制、定制化施工需求、履约考核要求、违约责任细化等）
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· 工程量清单

附件1：详见附件


